Отчет по 2011 году по дому  № 12  по проезду Барышникова

Открыто лицевых счетов –106, проживает 227 человек.

Остаток средств на ремонт и благоустройство  на 01.01.2011г.       :383836руб.

Остаток средств на ремонт и благоустройство  на 01.01.2012г.       :-1024099 руб.

Долг жителей по оплате за услуги ООО «Комфорт сервис»:121027 руб.

ИЗРАСХОДОВАНО СРЕДСТВ, ВЫПОЛНЕНО РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ И БЛАГОУСТРОЙСТВУВ 2011 г. НА СУММУ  1706337  руб., А ИМЕННО:

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена сгонов у трубопроводов | 5шт | 1011 | 01.,07.,10.2011 |
| 2 | Смена вентилей | 11шт | 4768 | 01.,07.2011 |
| 3 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 7476 | 01.,02.2011 |
| 4 | Ремонт контейнеров |  | 1475 | 02.2011 |
| 5 | Смена отдельных участков канализационных труб д. 100мм | 17мп | 15525 | 06.,07.,12.2011 |
| 6 | Ремонт контейнерной площадки(1/2 часть) |  | 1898 | 07.2011 |
| 7 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 20мм | 4мп | 1946 | 07.2011 |
| 8 | Смена ламп накаливания | 5шт | 179 | 07.,08.2011 |
| 9 | Прокладка гофры | 1м | 111 | 07.2011 |
| 10 | Прокладка эл. провода | 2м | 321 | 07.2011 |
| 11 | Установка светильника | 4шт | 3076 | 07.,08.2011 |
| 12 | Ремонт мягкой кровли в 1 слой – кв. 61,62 | 40м2 | 13544 | 07.2011 |
| 13 | Подготовка дома к зиме 2011-2012гг(ревизия, опрессовка,..ЦО ) |  | 57207 | 07.2011 |
| 14 | Прочистка вентканалов | 12м | 933 | 08.2011 |
| 15 | Окраска контейнерной площадки (1/2 часть) | 34,25м2 | 1834 | 08.2011 |
| 16 | Устройство лавочек | 3м2 | 1428 | 08.2011 |
| 17 | Ремонт лавочек | 2шт | 1040 | 08.2011 |
| 18 | Окраска лавочек, малых форм, .. | 40м2 | 2498 | 08.2011 |
| 19 | Ремонт входных крылей |  | 2827 | 08.2011 |
| 20 | Установка замков | 1шт | 186 | 08.2011 |
| 21 | Ремонт мягкой кровли | 1348м2 | 1380772 | 08.2011 |
| 22 | Ремонт лестничных клеток – 4,5пп. | 2шт | 181431 | 08.,09.2011 |
| 23 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 20мм | 0,5мп | 247 | 10.2011 |
| 24 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 32мм | 3мп | 1660 | 10.2011 |
| 25 | Смена задвижек д. до 100мм | 1шт | 5086 | 10.2011 |
| 26 | Смена битых стекол | 2м2 | 1539 | 11.2011 |
| 27 | Установка почтовых ящиков – 32шт | 4секции | 16219 | 12.2011 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 1706337 |  |

Кроме того израсходовано на техническое содержание и управление в 2011 году:

- по аварийно-диспетчерскому обслуживанию на сумму:33402руб.

- по  санитарному обслуживанию (уборка лестничной клетки, территории, , освещение МОП):246127 руб.

- по техобслуживанию газового хозяйства:8790 руб.

- по вывозу и захоронению ТБО:103022 руб.

-по управлению многоквартирным домом, в том числе оплата ЕРКЦ и паспортный стол:106363 руб.

Экономист Ерофеева Нина Борисовна    т.4161873

Нач.ПТО Винницкая Людмила Николаевна т.4258124