«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 25А по ул. Барышникова

1. Работы, выполненные по  ремонту и благоустройству:

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена эл. проводки | 3,5м | 599 | 01,02.2012 |
| 2 | Установка светильника | 2шт | 1695 | 01.,06.2012 |
| 3 | Устранение засоров канализации | 100м | 13700 | 02.,04.,07.,08.,12.2012 |
| 4 | Смена ламп накаливания | 8шт | 289 | 02.,04.,06.,07.,08.2012 |
| 5 | Окраска контейнерной площадки – 1/3 часть | 18,9м2 | 1309 | 05.2012 |
| 6 | Окраска контейнеров | 1/3ч. | 760 | 05.,11.2012 |
| 7 | Смена сгонов и резьб у трубопроводов | 3шт | 545 | 05.,08.2012 |
| 8 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 20мм | 4мп | 1803 | 05.2012 |
| 9 | Смена ламп ЛД-40 | 2шт | 143 | 06.2012 |
| 10 | Ревизия эл. щитов со сменой автоматов | 3шт | 7294 | 06.,07.,08.2012 |
| 11 | Подготовка дома к отопительному сезону 2012-2013гг. |  | 53690 | 06.2012 |
| 12 | Мелкий ремонт кровли, кв. 37 | 0,6м2 | 71 | 08.2012 |
| 13 | Смена вентилей у трубопроводов | 3шт | 1895 | 08.,11.2012 |
| 14 | Ремонт козырька | 0,9м2 | 760 | 09.2012 |
| 15 | Опиловка веток деревьев с вывозом | 16шт | 57484 | 10.2012 |
| 16 | Водоотлив из подвала насосом | 200м3 | 5991 | 11.2012 |
| 17 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 32мм | 0,5мп | 273 | 11.2012 |
| 18 | Смена ламп накаливания | 2шт | 73 | 11.2012 |
| 19 | Вывоз веток | 4м3 | 1611 | 11.2012 |
| 20 | Устройство ограждения | 3места | 3711 | 11.2012 |
|  | ИТОГО |  | 153696 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                           Винницкая Л.Н.

ОТЧЕТ по выполненным работам и затратам за  12 месяцев 2012год получил:

Собственник кв. № 80 _________________________________________Председатель совета дома /Красавина Н.В./

_________________________________________