«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 11 по ул. Бугрова

- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ- НЕ ПРОВОДИЛСЯ

2. Работы, выполненные по текущему ремонту и благоустройству

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС(руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение засоров канализации | 101м | 13834 | 02.,03.,07.,08.,12.2012 |
| 2 | Смена ламп накаливания | 1шт | 37 | 03.2012 |
| 3 | Смена ламп ЛД-40 | 2шт | 145 | 03.2012 |
| 4 | Прокладка эл. провода | 1мп | 162 | 03.2012 |
| 5 | Окраска контейнеров за 1 раз | 24м2 | 1488 | 04.2012 |
| 6 | Спиливание сухих деревьев, опиловка |  | 3688 | 04.2012 |
| 7 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 32м | 1,5мп | 759 | 05.2011 |
| 8 | Окраска контейнерной площадки – ¼ часть |  | 693 | 05.2012 |
| 9 | Ревизия групповых щитков | 1шт | 542 | 06.2012 |
| 10 | Опиловка и спиливание деревьев | 4шт | 6594 | 06.2012 |
| 11 | Подготовка дома к отопительному сезону 2012-2013гг |  | 45934 | 06.2012 |
| 12 | Прочистка вентканалов | 20м | 1594 | 07.,08.2012 |
| 13 | Распиловка и вывоз распиленных деревьев и сучьев |  | 3842 | 07.2012 |
| 14 | Окос травы | 75м2 | 349 | 07.2012 |
| 15 | Окраска газовых вводов | 1,04м2 | 308 | 07.2012 |
| 16 | Смена сгонов у трубопроводов | 2шт | 608 | 09.,11.2012 |
| 17 | Смена вентилей | 3шт | 2867 | 09.,10.2012 |
| 18 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 63м | 6мп | 4434 | 09.2012 |
| 19 | Смена отдельных участков канализационных труб д. 100мм | 1мп | 913 | 09.2012 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 88791 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                           Винницкая Л.Н.

ОТЧЕТ по выполненным работам и затратам  получил: _______________________________

Собственник кв. № ___________________________________________

____________________________________________

____________________________________________