«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 7 по ул. Центральный бульвар

1. Работы, выполненные по текущему ремонту и благоустройству:

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка замков | 5шт | 1513 | 02.,03.,08.2012 |
| 2 | Смена ламп накаливания | 28шт | 1014 | 02.,03.,04.,06.,07.,08.,09.,10,11.,12.2012 |
| 3 | Смена сгонов и резьб у трубопроводов | 12,5шт | 2300 | 02.,03.,07.,09.,10.2012 |
| 4 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 50мм | 20м | 13970 | 03.2012 |
| 5 | Смена вентилей | 12шт | 5541 | 03.,04.,07.,10.2012 |
| 6 | Смена отдельных участков канализационных труб д. 100мм | 8,5мп | 12171 | 03.,08.,10.,11.2012 |
| 7 | Смена дверных петель | 2шт | 863 | 03.2012 |
| 8 | Ремонт металлич. огражд. на л/кл. | 4м2 | 3275 | 03.2012 |
| 9 | Масляная окраска металлических оград за 1раз | 56м2 | 13533 | 04.2012 |
| 10 | Ручная побелка деревьев | 37шт | 442 | 04.2012 |
| 11 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 20мм | 3,2мп | 1564 | 04.,07.2012 |
| 12 | Текущий ремонт лестничных клеток ( 2,3пп.) | 2шт | 593206 | 05.2012 |
| 13 | Установка малых форм(без стоимости) | 3шт | 1967 | 06.2012 |
| 14 | Опиловка деревьев | 1шт | 911 | 06.2012 |
| 15 | Прокладка эл. провода | 5м | 815 | 07.2012 |
| 16 | Установка урн с окраской | 4шт | 3234 | 07.2012 |
| 17 | Ремонт дверных полотен | 1шт | 914 | 07.2012 |
| 18 | Устранение свища на системе ЦО |  | 53 | 07.2012 |
| 19 | Настилка линолеума в лифтовой кабине | 1,1м2 | 511 | 07.2012 |
| 20 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг(ревизия, опрессовка, …ЦО) |  | 134588 | 07.2012 |
| 21 | Устройство цементной стяжки | 26,5м2 | 8228 | 08.2012 |
| 22 | Смена эл. патронов | 1шт | 165 | 09.2012 |
| 23 | Смена битых стекол | 21,1м2 | 16034 | 10.,11.2012 |
| 24 | Устранение засоров канализации | 2м | 278 | 11.2012 |
| 25 | Ревизия эл. шитов | 1шт | 706 | 11.2012 |
| 26 | Смена выключателей | 1шт | 131 | 12.2012 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 817927 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                                    Винницкая Л.Н.

ОТЧЕТ по выполненным работам и затратам за 2012год. получил:

Собственник кв. № ____________________________________

____________________________________

____________________________________