«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

_______________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 7 по ул. К.Либкнехта

1. Работы, выполненные по текущему ремонту и благоустройству

в период с января 2012г. по декабрь 2012 г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка замков | 4шт | 1208 | 01.,04.,05.2012 |
| 2 | Смена вентилей | 1шт | 448 | 02.2012 |
| 3 | Смена ламп накаливания | 10шт | 362 | 02.,03.,05.,07.,10.,11.2012 |
| 4 | Смена отд. участков канализационных труб д. 100мм | 4,5мп | 4468 | 03.,09.2012 |
| 5 | Смена сгонов у трубопроводов | 3шт | 544 | 04.2012 |
| 6 | Смена отд. участков стальных трубопроводов д. до 20мм | 3,0мп | 1372 | 04.,06.2012 |
| 7 | Ремонт металлического ограждения | 2м2 | 8490 | 06.2012 |
| 8 | Опиловка деревьев | 1шт | 3139 | 06.2012 |
| 9 | Установка распределительной коробки | 1шт | 1324 | 06.2012 |
| 10 | Смена отд. участков канализационных труб д. 50мм | 4мп | 3364 | 07.2012 |
| 11 | Подготовка дома к отопительному сезону 2012-2013гг |  | 134605 | 08.2012 |
| 12 | Прокладка эл. провода | 6м | 979 | 08.2012 |
| 13 | Устройство покрытия из линолеума в лифтовой кабине | 1,1м2 | 511 | 08.2012 |
| 14 | Ремонт сидений балансира, качелей |  | 717 | 09.2012 |
| 15 | Ремонт сидений лавочек |  | 943 | 09.2012 |
| 16 | Устранение свищей на системе ГВС | 1 место | 337 | 10.2012 |
| 17 | Восстановление ЦО на лестничной клетке | 1шт | 676 | 11.2012 |
| 18 | Устранение засоров канализации | 28м | 3905 | 11.2012 |
| 19 | Смена ламп люминесцентных | 1шт | 73 | 11.2012 |
| 20 | Ревизия групповых щитков | 1шт | 706 | 12.2012 |
| 21 | Смена битых стекол | 1,2м2 | 912 | 12.2012 |
|  | ИТОГО ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 169083 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                           Винницкая Л.Н.

ОТЧЕТ по выполненным работам и затратам  получил:_____________________________________

_____________________________________

Собственник кв. № _________________________________________________

_________________________________________________