«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 13 по ул. Кирова

- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРОВОДИЛСЯ

2. Работы, выполненные по текущему ремонту и благоустройству:

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена ламп накаливания | 2шт | 73 | 03.2012 |
| 2 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 2045 | 03.2012 |
| 3 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 32мм | 2,5мп | 1376 | 04.2012 |
| 4 | Ручная побелка деревьев | 8шт | 96 | 04.2012 |
| 5 | Окраска ограждения контейнерной площадки | 16м2 | 832 | 04.2012 |
| 6 | Устранение засоров канализации | 60м | 8107 | 04.,05.,09.2012 |
| 7 | Окраска контейнеров | 10м2 | 627 | 05.2012 |
| 8 | Опиловка, спиливание деревьев | 1шт | 2386 | 06.2012 |
| 9 | Подсыпка песка в песочницу | 1м3 | 971 | 06.2012 |
| 10 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг.(ревизия, опрессовка,..ЦО) |  | 45842 | 07.2012 |
| 11 | Окос травы |  | 1534 | 07.2012 |
| 12 | Ремонт лестничной клетки – 2п. | 1шт | 127869 | 09.2012 |
| 13 | Ремонт кровли пристройки(вход в подвал) | 9м2 | 4866 | 09.2012 |
| 14 | Ревизия эл. щитов | 2шт | 2412 | 09.,11.2012 |
| 15 | Смена битых стекол | 1,7м2 | 1293 | 09.,10.2012 |
| 16 | Ремонт шиферной кровли | 5м2 | 3525 | 10.2012 |
| 17 | Ремонт козырька | 1шт | 431 | 10.2012 |
| 18 | Стоимость замков на почтовые ящики | 8шт | 171 | 10.2012 |
| 19 | Обшивка дверного блока ДВП | 1,2м2 | 230 | 10.2012 |
| 20 | Наладка работы системы ЦО |  | 389 | 11.2012 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 203075 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                                    Винницкая Л.Н.

Отчет по выполненным работам и затратам получен: кв. № ______________________________________