«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 13А по ул. Кирова

- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРОВОДИЛСЯ

2. Работы, выполненные по текущему ремонту и благоустройству:

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС(руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 4911 | 02.,03.2012 |
| 2 | Ревизия эл. щитов | 1шт | 2158 | 03.2012 |
| 3 | Смена сгонов у трубопроводов | 1,5шт | 450 | 04.2012 |
| 4 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 32мм | 0,5мп | 275 | 04.2012 |
| 5 | Смена вентилей | 1шт | 627 | 04.2012 |
| 6 | Смена отдельных участков канализационных труб д.100мм | 0,5мп | 399 | 04.2012 |
| 7 | Ручная побелка деревьев | 16шт | 191 | 04.2012 |
| 8 | Окраска ограждения контейнерной площадки | 16м2 | 832 | 04.2012 |
| 9 | Окраска контейнеров | 6,67м2 | 418 | 05.2012 |
| 10 | Ремонт шиферной кровли | 233м2 | 175721 | 06.,09.2012 |
| 11 | Спиливание, распиловка деревьев | 1шт | 5334 | 06.,10.2012 |
| 12 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг |  | 25263 | 06.2012 |
| 13 | Окос травы | 60м2 | 279 | 07.2012 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 216858 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                                    Винницкая Л.Н.

# Отчет по выполненным работам и затратам получен: кв. № _________________________________________