«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 23Б по ул. Кирова

1. Работы, выполненные по  ремонту и благоустройству:

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС(руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена сгонов у трубопроводов | 3шт | 666 | 01.,12.2012 |
| 2 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 20мм | 1,5мп | 736 | 01.2012 |
| 3 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 32мм | 3мп | 1607 | 01.,06.2012 |
| 4 | Смена вентилей | 2шт | 1075 | 01.2012 |
| 5 | Смена ламп накаливания | 7шт | 254 | 02.,09.,11.2012 |
| 6 | Ревизия эл. щитов | 3шт | 5006 | 02.,03.,06.2012 |
| 7 | Устранение эл. сваркой трещин -размораживание лежака |  | 1792 | 02.2012 |
| 8 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 2499 | 03.2012 |
| 9 | Устранение засоров канализации | 30м | 4098 | 05.,06.2012 |
| 10 | Окраска контейнеров | 10м2 | 627 | 05.2012 |
| 11 | Устройство песочницы | 1шт | 1230 | 05.2012 |
| 12 | Смена задвижек д. до 100мм | 3шт | 12074 | 06.,12.2012 |
| 13 | Окос травы | 630м2 | 2929 | 06.2012 |
| 14 | Подсыпка песка в песочницу | 1м3 | 971 | 06.2012 |
| 15 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг(ревизия, опрессовка,..ЦО) |  | 60278 | 06.2012 |
| 16 | Ремонт скамейки | 1шт | 292 | 07.2012 |
| 17 | Смена эл. патронов | 1шт | 165 | 11.2012 |
| 18 | Смена выключателей | 1шт | 131 | 11.2012 |
|  | ИТОГО: РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 96430 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                                    Винницкая Л.Н.

Отчет по выполненным работам и затратам получен:

Собственник кв. № __________________________________