«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 1 по ул. Кирова

- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ- НЕ ПРОВОДИЛСЯ

2. Работы, выполненные по текущему ремонту и благоустройству

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС(руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт перекрытия – кв. 31 | 3м2 | 8739 | 02.2012 |
| 2 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 20мм | 3,0мп | 1471 | 03.,04.2012 |
| 3 | Устранение воздушных пробок на системе ЦО |  | 149 | 04.2012 |
| 4 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 2866 | 03.2012 |
| 5 | Ручная побелка деревьев | 38шт | 455 | 04.2012 |
| 6 | Смена ламп накаливания | 3шт | 106 | 04.,09.2012 |
| 7 | Окраска контейнерной площадки | 16м2 | 832 | 04.2012 |
| 8 | Окраска контейнеров | 8,33м2 | 523 | 05.2012 |
| 9 | Обетонирование опор при установке детской площадки | 0,3м3 | 5830 | 05.2012 |
| 10 | Ревизия эл. щитов | 1шт | 542 | 05.2012 |
| 11 | Установка скамейки | 1шт | 952 | 05.2012 |
| 12 | Текущий ремонт кровли из шифера | 4м2 | 1971 | 05.2012 |
| 13 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг. |  | 56222 | 05.2012 |
| 14 | Смена вентилей | 1шт | 955 | 06.2012 |
| 15 | Смена сгонов у трубопроводов | 1шт | 182 | 06.2012 |
| 16 | Окос травы |  | 1627 | 06.,07.2012 |
| 17 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 32мм | 3мп | 1498 | 10.2012 |
| 18 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 50мм | 0,7мп | 601 | 11.2012 |
| 19 | Наладка работы системы ЦО с устранением свища |  | 502 | 11.2012 |
| 20 | Смена битых стекол | 2,4м2 | 1824 | 11.2012 |
| 21 | Устранение засоров канализации | 20м | 2788 | 12.2012 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 90635 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                           Винницкая Л.Н.

Отчет по выполненным работам и затратам за 2012г. получен: кв. № _______________________________________