«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 13Б по ул. Кирова

1. Работы, выполненные по  ремонту и благоустройству

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС(руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 3603 | 02.,03.2012 |
| 2 | Ремонт кровли | 24м2 | 10093 | 04.,07.2012 |
| 3 | Окраска ограждения контейнерной площадки | 16м2 | 832 | 04.2012 |
| 4 | Окраска контейнеров | 6,67м2 | 418 | 05.2012 |
| 5 | Смена задвижек д. 50мм | 2шт | 5305 | 06.2012 |
| 6 | Смена ламп накаливания | 8шт | 288 | 06.,08.,12.2012 |
| 7 | Ревизия эл. щитов | 2шт | 1445 | 06.,11.2012 |
| 8 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг.(ревизия, опрессовка,…ЦО ) |  | 25263 | 06.2012 |
| 9 | Ремонт крыльца | 1шт | 906 | 08.2012 |
| 10 | Ремонт штукатурки цоколя | 8м2 | 6752 | 10.2012 |
| 11 | Смена сгонов у трубопроводов | 1шт | 304 | 11.2012 |
| 12 | Смена вентилей | 2шт | 1212 | 11.,12.2012 |
| 13 | Демонтаж аварийного балкона | 1шт | 5338 | 11.2012 |
| 14 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. 20мм | 0,5мп | 250 | 12.2012 |
| 15 | Устранение засора канализации | 20м | 2788 | 12.2012 |
|  | ИТОГО: РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 64797 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                           Винницкая Л.Н.

Отчет по выполненным работам и затратам получен: кв. № ____________________________________________