«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 1А по ул. Кирова

1. Работы, выполненные по ремонту и благоустройству

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС(руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 3882 | 03.2012 |
| 2 | Ручная побелка деревьев | 4шт | 48 | 04.2012 |
| 3 | Окраска контейнеров | 8,33м2 | 523 | 05.2012 |
| 4 | Ревизия эл. щитов | 1шт | 542 | 05.2012 |
| 5 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг.(ревизия, опрессовка, промывка |  | 47603 | 06.2012 |
| 6 | Устройство цементной стяжки | 3м2 | 1109 | 06.2012 |
| 7 | Смена сгонов и резьб у трубопроводов | 1шт | 299 | 06.2012 |
| 8 | Смена вентилей | 1шт | 634 | 06.2012 |
| 9 | Окос травы | 160м2 | 743 | 06.2012 |
| 10 | Смена ламп накаливания | 2шт | 72 | 07.2012 |
|  | ИТОГО: РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 55455 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                           Винницкая Л.Н.