«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 27 по ул. Кирова

1. Работы, выполненные по  ремонту и благоустройству

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС(руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 2045 | 02.2012 |
| 2 | Смена частей водосточных труб | 5,5м | 1620 | 03.,09.2012 |
| 3 | Смена водосточных отливов | 2шт | 1043 | 03.,09.2012 |
| 4 | Ручная побелка деревьев | 13шт | 156 | 04.2012 |
| 5 | Окраска ограждений контейнерной площадки | 9,6м2 | 499 | 04.2012 |
| 6 | Ремонт кровли | 7,5м2 | 3734 | 05.,09.2012 |
| 7 | Окраска контейнеров | 8,33м2 | 522 | 05.2012 |
| 8 | Окраска скамеек | 2м2 | 296 | 05.2012 |
| 9 | Смена сгонов у трубопроводов | 1шт | 299 | 06.2012 |
| 10 | Устройство подсыпки из песка в песочницу | 1м3 | 970 | 06.2012 |
| 11 | Ремонт балконной плиты | 1шт | 686 | 07.2012 |
| 12 | Окос травы | 110м2 | 511 | 07.2012 |
| 13 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг. |  | 43597 | 07.2012 |
| 14 | Смена битых стекол | 3,9м2 | 2982 | 07.,08.2012 |
| 15 | Смена ламп накаливания | 11шт | 400 | 08.,11.,12.2012 |
| 16 | Смена дверных петель | 3шт | 1286 | 08.,12.2012 |
| 17 | Опиловка кустарников |  | 1446 | 10.2012 |
| 18 | Проверка на прогрев отопительных приборов | 1шт | 184 | 11.2012 |
| 19 | Устранение засора канализации | 10м | 1395 | 11.2012 |
|  | ИТОГО: РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 63671 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                           Винницкая Л.Н.

Отчет по выполненным работам и затратам получен: кв. ________________________________________