«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 27Б по ул. Кирова

1. Работы, выполненные по  ремонту и благоустройству:

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС(руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение засоров канализации | 70м | 9543 | 03.,05.,06.,07.,11.2012 |
| 2 | Окраска ограждений контейнерной площадки | 9,6м2 | 499 | 04.2012 |
| 3 | Окраска контейнеров | 6,25м2 | 392 | 05.2012 |
| 4 | Смена сгонов и резьб у трубопроводов | 0,5шт | 91 | 06.2012 |
| 5 | Смена вентилей | 1шт | 452 | 06.2012 |
| 6 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 80мм | 2мп | 1758 | 06.2012 |
| 7 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг(ревизия, опрессовка, … ЦО ) |  | 30223 | 06.2012 |
| 8 | Ремонт шиферной кровли | 47м2 | 24013 | 07.2012 |
| 9 | Смена ламп накаливания | 2шт | 73 | 09.2012 |
| 10 | Ревизия эл. щитов | 1шт | 706 | 09.2012 |
| 11 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. 100мм | 1мп | 2564 | 11.2012 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 70314 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                           Винницкая Л.Н.