«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 36 по ул. Кирова

- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ- НЕ ПРОВОДИЛСЯ в 2012г.

2. Работы, выполненные по текущему ремонту и благоустройству

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 2045 | 02.2012 |
| 2 | Смена отдельных участков канализационных труб д. 100мм | 4мп | 3859 | 02.2012 |
| 3 | Устранение эл. сваркой трещин – размораживание стояка |  | 1792 | 02.2012 |
| 4 | Ручная побелка деревьев | 3шт | 35 | 04.2012 |
| 5 | Смена частей водосточных труб – материал БУ | 5м | 916 | 04.2012 |
| 6 | Спиливание деревьев | 1,2м3 | 5430 | 05.2012 |
| 7 | Установка песочницы | 1шт | 1230 | 05.2012 |
| 8 | Окраска контейнеров - часть |  | 523 | 05.2012 |
| 9 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д.до 32мм | 0,5мп | 253 | 05.2012 |
| 10 | Окраска малых форм | 1м2 | 148 | 05.2012 |
| 11 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг.(ревизия, опрессовка,..ЦО) |  | 44907 | 06.2012 |
| 12 | Окос травы (2 раза) | 40м2 | 371 | 07.,08.2012 |
| 13 | Смена ламп накаливания | 3шт | 109 | 08.,12.2012 |
| 14 | Смена ламп люминесцентных | 3шт | 223 | 08.,12.2012 |
| 15 | Ремонт крыльца | 0,8м2 | 225 | 10.2012 |
| 16 | Смена битых стекол | 1,2м2 | 912 | 11.2012 |
| 17 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д.до 80мм | 1мп | 1197 | 12.2012 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 64175 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                           Винницкая Л.Н.

Отчет по выполненным работам и затратам получил: _____________________________________________