«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 38 по ул. Кирова

- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ- НЕ ПРОВОДИЛСЯ в 2012г.

2. Работы, выполненные по текущему ремонту и благоустройству

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 8389 | 01.,03.2012 |
| 2 | Ревизия электрощита | 2шт | 2864 | 02.,12.2012 |
| 3 | Ремонт пристройки (вход в подвал) | 3шт | 13907 | 03.,04.2012 |
| 4 | Спиливание и обрезка деревьев |  | 24334 | 05.2012 |
| 5 | Окраска контейнеров | 10м2 | 627 | 05.2012 |
| 6 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг.(ревизия, опрессовка,..ЦО) |  | 85948 | 06.2012 |
| 7 | Окос травы | 80м2 | 372 | 08.2012 |
| 8 | Смена вентилей | 1шт | 722 | 10.2012 |
| 9 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 32мм | 1,5мп | 841 | 10.,12.2012 |
| 10 | Смена битых стекол | 2,5м2 | 1900 | 10.,12.2012 |
| 11 | Ремонт дверных блоков | 2шт | 2009 | 11.2012 |
| 12 | Смена отдельных участков канализационных труб д.100мм | 5мп | 7117 | 11.2012 |
| 13 | Сварочные работы |  | 270 | 11.2012 |
| 14 | Ремонт перекрытия | 3,8м2 | 5044 | 12.2012 |
| 15 | Смена ламп ЛД-40 | 2шт | 152 | 12.2012 |
| 16 | Водоотлив из подвала |  | 5991 | 12.2012 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 160487 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                           Винницкая Л.Н.

Отчет по выполненным работам и затратам получен: кв. № __________________________________________