«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 7 по ул. Кирова

1. Работы, выполненные по  ремонту и благоустройству

в период с января 2012 г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена дверных петель | 4шт | 1724 | 02.,03.2012 |
| 2 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 3882 | 02.,03.2012 |
| 3 | Опиловка деревьев | 1шт | 905 | 04.2012 |
| 4 | Ручная побелка деревьев | 8шт | 96 | 04.2012 |
| 5 | Смена ламп накаливания | 3шт | 109 | 03.2012 |
| 6 | Окраска контейнерной площадки | 12м2 | 624 | 04.2012 |
| 7 | Устранение засоров канализации | 40м | 5522 | 06.,09.2012 |
| 8 | Подсыпка песка в песочницу | 1м3 | 970 | 06.2012 |
| 9 | Окос травы | 150м2 | 697 | 07.2012 |
| 10 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг.(ревизия, опрессовка, ) |  | 48177 | 07.2012 |
| 11 | Смена эл. патронов | 1шт | 158 | 08.2012 |
| 12 | Ремонт кровли | 18м2 | 4372 | 08.2012 |
| 13 | Смена отдельных участков стальных труб д. 76мм | 2мп | 2277 | 10.2012 |
| 14 | Смена битых стекол | 0,7м2 | 532 | 12.2012 |
|  | ИТОГО: РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 70045 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                           Винницкая Л.Н.

Отчет по выполненным работам и затратам получен:

Собственник кв. № _________________________________________________________