«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 9 по ул. Кирова

1. Работы, выполненные по текущему ремонту и благоустройству

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС(руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 4090 | 02.,03.2012 |
| 2 | Смена ламп накаливания | 3шт | 110 | 02.,11.2012 |
| 3 | Ревизия эл. щитов | 2шт | 2848 | 02.,07.2012 |
| 4 | Смена сгонов у трубопроводов | 2,5шт | 572 | 04.,05.,08.2012 |
| 5 | Смена вентилей | 3шт | 1352 | 04.,05.,06.2012 |
| 6 | Ручная побелка деревьев |  | 957 | 04.2012 |
| 7 | Опиловка деревьев | 2шт | 1809 | 04.2012 |
| 8 | Установка светильников | 1шт | 1025 | 04.2012 |
| 9 | Окраска контейнеров | 4,2м2 | 263 | 05.2012 |
| 10 | Смена отдельных участков канализационных труб д. 100мм | 5мп | 5612 | 05.2012 |
| 11 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг.(ревизия, опрессовка,…ЦО |  | 50511 | 06.2012 |
| 12 | Устройство подсыпки из песка в песочницу | 1м3 | 970 | 06.2012 |
| 13 | Ремонт дверных полотен | 1шт | 914 | 07.2012 |
| 14 | Окос травы | 220м2 | 1023 | 07.2012 |
| 15 | Смена эл. патронов | 1шт | 158 | 08.2012 |
| 16 | Распиловка деревьев | 1шт | 2948 | 10.2012 |
| 17 | Ремонт оконных переплетов | 2шт | 2898 | 11.2012 |
| 18 | Ремонт козырька | 1шт | 1056 | 11.2012 |
| 19 | Смена битых стекол | 4,2м2 | 3193 | 11.,12.2012 |
| 20 | Установка дверного полотна | 1шт | 1090 | 12.2012 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 83399 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                           Винницкая Л.Н.

Отчет по выполненным работам и затратам получен:

Собственник кв.№ ___________________________________________________________________