«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 1 по ул Кооперативная

- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ- НЕ ПРОВОДИЛСЯ в 2012г.

2. Работы, выполненные по текущему ремонту и благоустройству

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 2045 | 02.2012 |
| 2 | Смена автоматических выключателей | 1шт | 2321 | 02.2012 |
| 3 | Устранение засоров канализации | 4м | 527 | 03.2012 |
| 4 | Водоотлив из подвала насосом |  | 9420 | 03.,04.,11.2012 |
| 5 | Смена сгонов и резьб у трубопроводов | 3,5шт | 642 | 04.,11.,12.2012 |
| 6 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 32мм | 3мп | 1651 | 04.2012 |
| 7 | Смена вентилей | 6шт | 3263 | 04.,09.,12.2012 |
| 8 | Устройство покрытия из досок и из фанеры | 1,5м2 | 1863 | 04.2012 |
| 9 | Демонтаж, монтаж (БУ) унитаза | 1шт | 1555 | 04.2012 |
| 10 | Обетонирование стоек при установке детской площадки |  | 6414 | 05.2012 |
| 11 | Текущий ремонт шиферной кровли | 11,5м2 | 5666 | 07.2012 |
| 12 | Подготовка к зиме 2012-2013г.(ревизия, опрессовка,… ЦО) |  | 55105 | 08.2012 |
| 13 | Ремонт оконных переплетов |  | 1420 | 08.2012 |
| 14 | Смена битых стекол | 1м2 | 752 | 08.2012 |
| 15 | Смена ламп накаливания | 5шт | 183 | 11.2012 |
| 16 | Ревизия эл. щитов | 1шт | 705 | 11.2012 |
| 17 | Прокладка эл. провода | 8м | 1713 | 11.2012 |
| 18 | Устройство козырька – 1п. | 1шт | 2622 | 11.2012 |
| 19 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 50мм | 8мп | 7046 | 12.2012 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 104913 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                           Винницкая Л.Н.

ОТЧЕТ по выполненным работам и затратам за 2012 год получил: ____________________________