«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 3 по ул Кооперативная

- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ- НЕ ПРОВОДИЛСЯ в 2012г.

- Работы, выполненные по текущему ремонту и благоустройству

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение засоров канализации | 19м | 2542 | 01.,03.,09.2012 |
| 2 | Смена сгонов и резьб у трубопроводов | 1шт | 182 | 02.2012 |
| 3 | Смена ламп накаливания | 6шт | 214 | 02.,05.2012 |
| 4 | Ремонт дверного блока | 1шт | 1633 | 02.2012 |
| 5 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 2045 | 02.2012 |
| 6 | Опиловка деревьев | 2шт | 3618 | 03.,04.2012 |
| 7 | Прочистка вентканалов | 12м | 948 | 03.2012 |
| 8 | Смена битых стекол | 8,84м2 | 6739 | 04.,11.2012 |
| 9 | Обшивка проема фанерой | 4м2 | 2019 | 04.2012 |
| 10 | Обшивка проема плоским шифером | 4м2 | 1690 | 04.2012 |
| 11 | Подсыпка песка в песочницу | 2м3 | 2164 | 04.2012 |
| 12 | Установка малых форм без их стоимости | 3шт | 2278 | 06.2012 |
| 13 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг.(ревизия, опрессовка,….ЦО) |  | 55105 | 08.2012 |
| 14 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 20мм | 0,5мп | 267 | 10.2012 |
| 15 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 80мм | 20мп | 18624 | 12.2012 |
| 16 | Ревизия эл. щитов | 1шт | 706 | 12.2012 |
|  | ИТОГО ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 100774 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                           Винницкая Л.Н.

ОТЧЕТ  по выполненным работам и затратам за 2012г. получил:    кв.№ _____________________________