«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 10 по ул. Кооперативная

1. Работы, выполненные по  ремонту и благоустройству:

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС(руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка почтовых ящиков | 5 секций | 17104 | 01.2012 |
| 2 | Смена отдельных участков канализационных труб д. 100мм | 5,5мп | 5731 | 01.,09.,10.2012 |
| 3 | Устранение засоров канализации | 38м | 5009 | 01.,02.,03.2012 |
| 4 | Обшивка оргалитом (ДВП) | 0,4м2 | 77 | 01.2012 |
| 5 | Установка карманов мусоропровода | 5шт | 5105 | 01.,03.,04.,10.,12.2012 |
| 6 | Установка замков | 6шт | 1818 | 02.,03.,04.,05.,12.2012 |
| 7 | Опиловка деревьев и спиливание деревьев |  | 8109 | 02.,06.2012 |
| 87 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 9788 | 02.,03.2012 |
| 9 | Ремонт лестничной клетки – 1п. | 1шт | 202925 | 02.2012 |
| 10 | Сварочные работы при установке проушин |  | 1166 | 03.2012 |
| 11 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 32мм | 7,5мп | 4478 | 03.,07.,08.,09.,10.2012 |
| 12 | Окраска масляными составами металлических дверей | 16,2м2 | 1284 | 04.2012 |
| 13 | Смена ламп накаливания | 4шт | 146 | 04.,06.,08.,10.2012 |
| 14 | Простая масляная окраска малых форм | 5,2м2 | 676 | 04.2012 |
| 15 | Ремонт мягкой кровли (в том числе лифтовые шахты в 1 слой) | 1186,8м2 | 886058 | 06.,082012 |
| 16 | Смена сгонов и резьб у трубопроводов | 9,5шт | 2599 | 07.,08.,09.,11.2012 |
| 17 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 20мм | 7,3мп | 3617 | 07.,10.,11.,12.2012 |
| 18 | Смена битых стекол | 0,7м2 | 526 | 08.2012 |
| 19 | Окос травы | 700м2 | 3254 | 08.2012 |
| 20 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг. |  | 132007 | 08.2012 |
| 21 | Установка урн (с обетонированием стоек) | 5шт | 4299 | 09.2012 |
| 22 | Смена вентилей | 5шт | 3680 | 09.,10.,11.2012 |
| 23 | Ремонт горки | 1шт | 138 | 09.2012 |
| 24 | Устранение свища на системе ЦО | 1место | 135 | 10.2012 |
| 25 | Замки на почтовые ящики | 1шт | 21 | 11.2012 |
| 26 | Ремонт межпанельных швов | 170мп | 67109 | 11.2012 |
| 27 | Ревизия эл. щитов | 1шт | 553 | 12.2012 |
|  | ИТОГО: РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 1367412 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                           Винницкая Л.Н.

Отчет по выполненным работам и затратам  получил:

Собственники кв.__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

___________________________________________