«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 17 по ул. Кооперативная

1. Работы, выполненные по  ремонту и благоустройству:

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС(руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение засоров канализации | 17мп | 2312 | 03.,05.2012 |
| 2 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 1434 | 03.2012 |
| 3 | Опиловка, распиловка деревьев с вывозом | 3шт | 7455 | 05.,07.2012 |
| 4 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 20мм | 0,5мп | 225 | 06.2012 |
| 5 | Подготовка к отопительному сезону 2012-2013гг. |  | 31131 | 06.2012 |
| 6 | Смена участков канализационных труб д. 100мм | 1мп | 1757 | 09.,10.2012 |
| 7 | Установка урн с окраской | 2шт | 1662 | 10.2012 |
| 8 | Смена битых стекол | 5,2м2 | 3951 | 10.2012 |
| 9 | Масляная окраска металлических дверей | 4,2м2 | 315 | 10.2012 |
| 10 | Устранение свища на системе ГВС и ЦО | 2шт | 715 | 10.,11.2012 |
|  | ИТОГО: РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 50957 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                                    Винницкая Л.Н.

ОТЧЕТ по выполненным работам и затратам получил:кв. № __________________________________

Собственники кв. ________________________________________

________________________________________