«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 19 по ул. Кооперативная

1. Работы, выполненные по  ремонту и благоустройству:

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС(руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена битых стекол | 0,9м2 | 690 | 01.,12.2012 |
| 2 | Смена сгонов и резьб у трубопроводов | 14шт | 2696 | 02.,10.,11.2012 |
| 3 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 20мм | 1мп | 491 | 02.2012 |
| 4 | Смена вентилей | 18шт | 9414 | 02.,09.,10.2012 |
| 5 | Смена ламп накаливания | 10шт | 365 | 02.,03.,12.2012 |
| 6 | Смена ламп ЛД-40 | 5шт | 367 | 03.,12.2012 |
| 7 | Опиловка деревьев | 6шт | 5428 | 03.2012 |
| 8 | Водоотлив из подвала насосом |  | 6299 | 03.2012 |
| 9 | Ревизия эл. щитов | 35шт | 19123 | 05.,11.2012 |
| 10 | Установка замков | 2шт | 608 | 05.,12.2012 |
| 11 | Ремонт 1-го этажа и коридора с левой стороны | 1шт | 93290 | 05.2012 |
| 12 | Замена системы ГВС в техподполье | 1шт | 162630 | 06.2012 |
| 13 | Замена системы ХВС в техподполье | 1шт | 101130 | 06.2012 |
| 14 | Смена отдельных участков канализационных труб д. 100мм | 0,5мп | 629 | 06.2012 |
| 15 | Установка дверного пластикового пакета | 1шт | 9870 | 06.2012 |
| 16 | Прочистка вентканалов | 8м | 637 | 07.2012 |
| 17 | Ревизия, опрессовка, промывка системы ЦО к зиме 2012-2013гг. |  | 64806 | 08.2012 |
| 18 | Устранение засоров канализации | 18м | 2510 | 09.,10.2012 |
| 19 | Смена эл. патронов | 1шт | 165 | 11.2012 |
|  | ИТОГО: РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 481451 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                                    Винницкая Л.Н.

ОТЧЕТ по выполненным работам и затратам за 2012год получил:

Собственники квартир № __________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________