«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

_______________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 9 по ул. Кооперативная

- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ -  НЕ ПРОВОДИЛСЯ в 2012г.

2. Работы, выполненные по текущему ремонту и благоустройству:

в период с января 2012г. по декабрь 2012 г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка кровли от снега иналеди |  | 7696 | 02.,03.,12.2012 |
| 2 | Смена отдельных участков стальных трубопровод | 6м | 3295 | 03.,07.2012 |
| 3 | Устранение засоров канализации | 6м | 791 | 03.2012 |
| 4 | Смена сгонов | 4шт | 726 | 07.2012 |
| 5 | Окос травы | 264м2 | 1227 | 07.2012 |
| 6 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг. (ревизия, опрессовка,..ЦО) |  | 44820 | 08.2012 |
| 7 | Ремонт цоколя | 25,25м2 | 24700 | 08.2012 |
| 8 | Текущий ремонт кровли металлической |  | 3399 | 08.2012 |
| 9 | Смена ламп накаливания | 1шт | 37 | 11.2012 |
| 10 | Смена битых стекол | 2,02м2 | 1535 | 11.2012 |
| 11 | Смена ламп ЛД-40 | 2шт | 161 | 11.,12.2012 |
|  | ИТОГО ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 88387 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                           Винницкая Л.Н.

ОТЧЕТ по выполненным работам и затратам за 2012год получил:________________________________________