«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 49 по ул. Ленина

- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ- НЕ ПРОВОДИЛСЯ в 2012г.

2. Работы, выполненные по текущему ремонту и благоустройству

в период с января 2012г. по декабрь  2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС(руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка замков | 9шт | 2724 | 01.,03.,04.,05.,08.2012 |
| 2 | Смена участков канализационных труб д. 100мм | 11,5мп | 11621 | 02.,07.,08.,09.2012 |
| 3 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 999 | 02.2012 |
| 4 | Смена сгонов и резьб у трубопроводов | 4шт | 1194 | 03.,12.2012 |
| 5 | Устранение засоров канализации | 20,5м | 2785 | 03.,04.,05.,06.2012 |
| 6 | Смена вентилей | 13шт | 6796 | 03.,12.2012 |
| 7 | Прочистка водостока | 3м | 237 | 04.2012 |
| 8 | Смена участков канализационных труб д. 50мм | 8мп | 6078 | 04.,07.2012 |
| 9 | Смена ламп накаливания | 11шт | 394 | 05.,06.,07.,08.,09.,10.2012 |
|  | Подготовка дома к отопительному сезону 2012-2013гг |  | 104739 | 06.2012 |
|  | Смена задвижек д. до 100мм | 1шт | 9485 | 06.2012 |
|  | Текущий ремонт кровли | 10м2 | 4787 | 06.2012 |
|  | Прокладка эл. провода | 52м | 11444 | 07.,09.,10.2012 |
|  | Установка светильников с лампами накаливания | 5шт | 5494 | 07.,09.2012 |
|  | Смена участков стальных трубопроводов д. 100мм | 8мп | 10022 | 07.2012 |
|  | Смена эл. патронов | 1шт | 159 | 07.2012 |
|  | Смена выключателей | 3шт | 387 | 07.,09.2012 |
|  | Смена ламп люминесцентных | 1шт | 73 | 09.2012 |
|  | Смена битых стекол | 4,5м2 | 3419 | 10.2012 |
|  | Ревизия групповых щитков | 4шт | 3840 | 10.2012 |
|  | Установка автоматических выключателей | 13шт | 21854 | 10.2012 |
|  | Установка предохранителей | 4шт | 3571 | 10.2012 |
|  | Установка блока защиты от перенапряжения | 3шт | 2288 | 10.2012 |
|  | Смена ламп люминесцентных | 2шт | 153 | 11.2012 |
|  | Установка светильников с люминесцентными лампами | 2шт | 3626 | 11.2012 |
|  | Установка дверного блока | 1,89м2 | 3679 | 11.2012 |
|  | Ремонт штукатурки откосов | 0,26м2 | 430 | 11.2012 |
|  | Установка и крепление наличников | 5мп | 275 | 11.2012 |
|  | Установка дверных ручек | 2шт | 386 | 11.2012 |
|  | Установка дверных пружин | 1шт | 261 | 11.2012 |
|  | Замена троса ограничителя скорости | 1шт | 7412 | 12.2012 |
|  | Смена участков стальных трубопроводов д. до 20мм | 2мп | 1024 | 12.2012 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 231636 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                           Винницкая Л.Н.

Отчет по выполненным работам и их стоимости  получен:___________________________________

Собственники квартир:  _________________________________________________________