«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 119 по ул. Ленина

- РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ПО  РЕМОНТУ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС(руб) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение засоров канализации | 230мп | 34656 | 01.,02.,03.,04.,05.,06.,07.2012 |
| 2 | Смена отдельных участков ст. трубопроводов д. до 20мм | 4мп | 1962 | 01.02,2012 |
| 3 | Смена вентилей | 10шт | 5098 | 01.,02.,04.,07.,08.2012 |
| 4 | Смена сгонов у трубопроводов | 6шт | 1337 | 01.,04.,11.,12.2012 |
| 5 | Смена отдельных участков ст. трубопроводов д. до 32мм | 3мп | 1646 | 01.,10.2012 |
| 6 | Смена отдельных участков ст. трубопроводов д. 100мм | 3мп | 6553 | 01.2012 |
| 7 | Наладка работы системы ЦО(воздушные пробки) |  | 1058 | 02.2012 |
| 8 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 833 | 02.2012 |
| 9 | Ревизия эл. щитов | 7шт | 6108 | 02.,03.,04.,06.,07.,11.2012 |
| 10 | Изготовление и установка карманов и крышек мусоропровода, ремонт | 3шт | 2312 | 02.2012 |
| 11 | Ручная побелка деревьев | 58шт | 694 | 04.2012 |
| 12 | Смена ламп накаливания | 30шт | 1089 | 03.,04.,09.,10.,11.,12.012 |
| 13 | Смена ламп ЛД-40 | 6шт | 434 | 03.,09.2012 |
| 14 | Смена автоматов | 1шт | 2301 | 04.2012 |
| 15 | Смена патронов | 1шт | 159 | 03.2012 |
| 16 | Обетонирование опор при установке детской площадки | 0,3м3 | 5830 | 05.2012 |
| 17 | Окос травы | 560м2 | 2603 | 05.2012 |
| 18 | Смена задвижек д. до 100мм | 1шт | 4008 | 06.2012 |
| 19 | Установка скамейки с окраской | 2шт | 1536 | 07.,08.2012 |
| 20 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг.(ревизия, опрессовка…ЦО) |  | 74391 | 07.2012 |
| 21 | Частичный ремонт системы ЦО в т/п |  | 4364 | 08.2012 |
| 22 | Устройство металлического забора - | 52мп | 38418 | 08.,09.2012 |
| 23 | Текущий ремонт козырька- 1п | 3,5м2 | 3032 | 08.2012 |
| 24 | Устранение засоров канализации | 120м | 16733 | 09.,10.,11.2012 |
| 25 | Ремонт мягкой кровли | 18м2 | 4693 | 09.2012 |
| 26 | Смена битых стекол | 0,5м2 | 380 | 10.2012 |
| 27 | Смена отдельных участков канализационных труб д. 50мм | 13мп | 12257 | 11.,12.2012 |
| 28 | Смена отдельных участков канализационных труб д. 100мм | 8мп | 9183 | 12.2012 |
|  | ИТОГО РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 243668 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                           Винницкая Л.Н.

Отчет за 2012г. получен кв. ______________________________________________