«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 125 по ул. Ленина

1. Работы, выполненные по  ремонту и благоустройству:

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС(руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 20мм | 1,5мп | 736 | 01.,04.2012 |
| 2 | Смена сгонов у трубопроводов | 2шт | 482 | 01.,04.2012 |
| 3 | Смена ламп ЛД-40 | 42шт | 3043 | 01.,02.,03.,04.,05.,06.,07.,08.,09.,10.,12.2012 |
| 4 | Смена вентилей | 2шт | 1075 | 01.,04.2012 |
| 5 | Устранение засоров канализации | 160м | 21735 | 01.,02.,05.,06.09.,12.2012 |
| 6 | Смена ламп накаливания | 66шт | 2388 | 01.,02.,03.,04.,05.,06.,07.,08.,10.,11.,12.2012 |
| 7 | Смена отдельных участков канализационных труб д. 100мм | 4мп | 4571 | 02.2012 |
| 8 | Ревизия эл. щитов | 4шт | 6031 | 02.,03.,11.,12.2012 |
| 9 | Смена битых стекол | 10,5м2 | 7994 | 03.,04.,10.,11.,12.2012 |
| 10 | Смена эл. патронов | 1шт | 159 | 04.2012 |
| 11 | Ручная побелка деревьев | 19шт | 228 | 04.2012 |
| 12 | Окраска контейнерной площадки |  | 832 | 04.2012 |
| 13 | Окраска контейнеров | 25м2 | 1567 | 05.2012 |
| 14 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 32мм | 1мп | 506 | 06.2012 |
| 15 | Устройство подсыпки из песка в песочницу | 1м3 | 970 | 06.2012 |
| 16 | Ремонт мягкой кровли | 95м2 | 60378 | 05.2012 |
| 17 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг(ревизия, опрессовка,..ЦО) |  | 61983 | 06.2012 |
| 18 | Окос травы | 280м2 | 1302 | 07.2012 |
| 19 | Устройство цементной стяжки | 1,5м2 | 412 | 07.2012 |
| 20 | Смена дверных петель | 2шт | 881 | 11.2012 |
| 21 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 2952 | 12.2012 |
|  | ИТОГО: РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 180225 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                                    Винницкая Л.Н.

ОТЧЕТ по выполненным работам и затратам за 2012год получил:

Собственник кв. № ___________________________________________________________