«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 53 по ул. Ленина

1. Работы, выполненные по  ремонту и благоустройству:

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 20мм | 3мп | 1471 | 01.2012 |
| 2 | Смена битых стекол | 2,6м2 | 2001 | 01.2012 |
| 3 | Установка и ремонт карманов мусоросборника | 3шт | 2494 | 01.,05.2012 |
| 4 | Смена сгонов у трубопроводов | 4шт | 1200 | 02.2012 |
| 5 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 32мм | 3мп | 1651 | 02.2012 |
| 6 | Смена ламп накаливания | 21шт | 762 | 02.,06,07.,10.,12.2012 |
| 7 | Восстановление отопления на л/кл. | 1шт | 4079 | 02.2012 |
| 8 | Опиловка деревьев | 4шт | 3619 | 04.2012 |
| 9 | Подготовка дома к отопительному сезону 2012-2013гг |  | 74904 | 07.2012 |
| 10 | Ремонт кровли текущий | 10м2 | 4786 | 07.2012 |
| 11 | Замена каната ограничителя скорости пассажирского лифта | 1канат | 8305 | 07.2012 |
| 12 | Устройство покрытия из линолеума в лифте | 1,1м2 | 354 | 06.2012 |
| 13 | Смена ламп люминисцентных | 20шт | 1495 | 06.,08.,10.,11.2012 |
| 14 | Устранение свищей на системе ЦО сваркой | 5места | 1337 | 08.,10.,11.2012 |
| 15 | Простая окраска фасада масляной краской за 1раз | 36,4м2 | 4281 | 08.2012 |
| 16 | Смена эл. патронов | 1шт | 165 | 10.2012 |
| 17 | Прокладка эл. провода | 38м | 8138 | 11.2012 |
| 18 | Светильники с люминесцентными лампами | 10шт | 18133 | 11.2012 |
| 19 | Тройники и муфты полиэтиленовые д. 110мм | 1+1(шт) | 345 | 11.2012 |
| 20 | Устройство бетонного основания у мусоросборника | 0,24м3 | 1175 | 11.2012 |
| 21 | Ремонт лестничной клетки (с 1 по 3 этажи) | 1шт | 733457 | 11.2012 |
| 22 | Установка почтовых ящиков (по 6штук) | 15 секций | 23680 | 12.2012 |
| 23 | Ремонт системы ХВС | 1шт | 60162 | 12.2012 |
| 24 | Смена дверных ручек | 2шт | 386 | 12.2012 |
| 25 | Установка дверных пружин | 3шт | 781 | 12.2012 |
| 26 | Устройство покрытия из линолеума в лифтовой кабине | 1,1м2 | 516 | 12.2012 |
| 27 | Обшивка стен лифтовых кабин МДФ | 2,6м2 | 1149 | 12.2012 |
|  | ИТОГО: РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 960826 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                           Винницкая Л.Н.

Отчет по выполненным работам и затратам получил: __________________________________/____________________/

Собственник кв. №____________________________________________________/_______________________/