«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 56 по ул. Ленина

1. Работы, выполненные по  ремонту и благоустройству:

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС(руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение засоров канализации | 300м | 40775 | 01.,02.,03.,04.,05.,07.,09.,10.,11.,12.2012 |
| 2 | Смена ламп накаливания | 51шт | 1845 | 01.,04.,06.,07.,08.,09.,10.,12.2012 |
| 3 | Ручная побелка деревьев | 24 | 287 | 04.2012 |
| 4 | Окраска контейнерной площадки | 24м2 | 1248 | 04.2012 |
| 5 | Окраска контейнеров | 15м2 | 941 | 05.2012 |
| 6 | Спиливание и распиловка деревьев, веток с вывозом |  | 59623 | 06.2012 |
| 7 | Окос травы | 260м2 | 2370 | 06.,08.2012 |
| 8 | Прокладка эл. провода | 5м | 815 | 07.2012 |
| 9 | Смена эл. патронов | 1шт | 158 | 07.2012 |
| 10 | Ревизия эл. щитов | 3шт | 2087 | 07.,08.,11.2012 |
| 11 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг(ревизия, опрессовка,..ЦО) |  | 74391 | 07.2012 |
| 12 | Смена ламп ЛД-40 | 2шт | 143 | 08.2012 |
| 13 | Смена дверных петель | 2шт | 881 | 09.2012 |
| 14 | Обивка двери оцинкованной сталью | 1,8м2 | 1247 | 09.2012 |
| 15 | Изготовление и установка карманов и крышек мусоропровода | 1шт | 1021 | 09.2012 |
| 16 | Ремонт светильника | 1шт | 73 | 11.2012 |
| 17 | Ремонт межпанельных швов | 139мп | 54871 | 11.2012 |
| 18 | Установка дверного блока, обитого оцинк. сталью | 2,6м2 | 4896 | 12.2012 |
|  | ИТОГО: РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 247672 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                                    Винницкая Л.Н.

Отчет по выполненным работам и затратам получен: кв. № ______________________________/_________________/