«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 58 по ул. Ленина

1. Работы, выполненные по  ремонту и благоустройству:

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена ламп накаливания | 152шт | 5497 | 01.,02.,03.,04.,05.,06.,08.,09.,10.,11.,12.2012 |
| 2 | Устранение засоров канализации | 270м | 36451 | 01.,02.,03.,04.,05.,06.,07.,09.,10.,11.2012 |
| 3 | Ревизия эл. щитов | 10шт | 10049 | 02.,03.,05.,06.,09.,11.2012 |
| 4 | Смена сгонов у трубопроводов | 7шт | 1859 | 03.,04,06.,08.2012 |
| 5 | Смена вентилей | 5шт | 2423 | 03.,04.,08.2012 |
| 6 | Смена эл. патронов | 4шт | 636 | 03.,04.,06.2012 |
| 7 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 1166 | 03.2012 |
| 8 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 20мм | 1мп | 491 | 04.2012 |
| 9 | Ручная побелка деревьев | 28шт | 335 | 04.2012 |
| 10 | Смена дверных петель | 3шт | 1304 | 04.,12.2012 |
| 11 | Обивка двери черным железом | 1,6м2 | 629 | 04.2012 |
| 12 | Установка светильника | 1шт | 1025 | 04.2012 |
| 13 | Окраска бордюров и контейнерной площадки(1/3 часть) | 48м2 | 2498 | 04.2012 |
| 14 | Окраска контейнеров | 25м2 | 1567 | 05.2012 |
| 15 | Окраска скамеек | 10м2 | 1482 | 05.2012 |
| 16 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 32мм | 2,5мп | 1264 | 05.2012 |
| 17 | Смена участков канализационных труб д. до 100мм | 13мп | 14004 | 06.2012 |
| 18 | Спиливание деревьев | 2м3 | 9051 | 06.2012 |
| 19 | Окос травы |  | 6322 | 06.,07.2012 |
| 20 | Смена ламп люминесцентных | 12шт | 855 | 07.2012 |
| 21 | Вывоз распиленных веток, деревьев |  | 12692 | 07.2012 |
| 22 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг(ревизия, опрессовка,..ЦО) |  | 74391 | 07.2012 |
| 23 | Ремонт мягкой кровли | 32м2 | 16417 | 11.2012 |
| 24 | Ремонт мусоропровода- карманы | 1шт | 1021 | 11.2012 |
| 25 | Ремонт межпанельных швов | 268мп | 105794 | 11.2012 |
|  | ИТОГО: РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 309223 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                                    Винницкая Л.Н.

ОТЧЕТ по выполненным работам и затратам получен:___________________________________________

Собственник кв. № ____________________________________________