«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 59 по ул. Ленина

1. Работы, выполненные по  ремонту и благоустройству

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение засоров канализации | 66м | 9004 | 02.,03.,05.,06.,11.,12. 2012 |
| 2 | Водоотлив из подвала насосом |  | 22329 | 02.,03.,05.,10.,11.2012 |
| 3 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 5737 | 03.,12.2012 |
| 4 | Замена участков канализационных труб д. 110мм | 3мп | 2926 | 03.2012 |
| 5 | Установка замков | 5шт | 1520 | 05.,07.,12.2012 |
| 6 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг. |  | 37385 | 08.2012 |
| 7 | Ревизии, отводы | 1+1(шт) | 601 | 10.2012 |
| 8 | Смена ламп накаливания | 5шт | 182 | 10.,11.2012 |
| 9 | Смена вентилей | 1шт | 100 | 11.2012 |
| 10 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 32мм | 3,5мп | 1863 | 11.2012 |
| 11 | Смена битых стекол | 3,12м2 | 2371 | 12.2012 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 84018 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                           Винницкая Л.Н.

Отчет по выполненным работам и затратам получил: собственник кв. №____________________________/______________/