«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 59А по ул. Ленина

- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ- НЕ ПРОВОДИЛСЯ в 2012г.

2. Работы, выполненные по текущему ремонту и благоустройству:

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена сгонов и резьб у трубопроводов | 4+2шт | 1319 | 02.,04.,05.2012 |
| 2 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 32мм | 2,0мп | 1034 | 02.,05.2012 |
| 3 | Смена вентилей | 4шт | 2328 | 02.,04.,05.2012 |
| 4 | Устранение засоров канализации | 39,6м | 5448 | 02.,03.,10.2012 |
| 5 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 2282 | 03.2012 |
| 6 | Смена ламп накаливания | 4шт | 143 | 05.,06.2012 |
| 7 | Опиловка деревьев | 1шт | 911 | 06.2012 |
| 8 | Смена патронов | 1шт | 158 | 07.2012 |
| 9 | Устройство песочницы с окраской | 1шт | 1319 | 07.2012 |
| 10 | Устройство подсыпки из песка в песочницу | 0,6м3 | 582 | 07.2012 |
| 11 | Подготовка дома к отопительному сезону 2012-2013гг. |  | 84405 |  |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 99929 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                           Винницкая Л.Н.

Отчет по выполненным работам и затратам получил: ____________________________________