«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

_______________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 92 по ул. Ленина

1. Работы, выполненные по текущему ремонту и благоустройству:

в период с января 2012г. по декабрь 2012 г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Колич.-во | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена ламп ЛД-40 | 25шт | 1820 | 01.,02.,03.,09.,10.,11.,12.2012 |
| 2 | Смена ламп накаливания | 71шт | 2569 | 01.,02.,03.,04.,05.,06.,07.,08.,09.,10.,11.,12.2012 |
| 3 | Устранение засоров канализации | 180м | 24253 | 01.,02.,03.,04.,09.,10.,11.2012 |
| 4 | Смена отдельных участков трубопровода д. до 32мм | 3,5мп | 1860 | 01.,05.2012 |
| 5 | Смена вентилей | 6шт | 3459 | 01.,05.,10.2012 |
| 6 | Наладка работы системы ЦО |  | 700 | 02.,12.2012 |
| 7 | Смена дверных и оконных петель | 6шт | 2586 | 03.,10.,12.2012 |
| 8 | Ручная побелка деревьев | 39шт | 467 | 04.2012 |
| 9 | Окраска ограждений контейнерной площадки | 16м2 | 844 | 04.2012 |
| 10 | Смена сгонов у трубопроводов | 1шт | 182 | 05.2012 |
| 11 | Ревизия электрощитов | 5шт | 3341 | 05.,06.,07.,08.,09.2012 |
| 12 | Смена битых стекол | 13,3м2 | 10080 | 05.,09.,10.,11.,12.2012 |
| 13 | Распиловка деревьев | 1шт | 2386 | 06.2012 |
| 14 | Окос травы |  | 4509 | 06.,07.2012 |
| 15 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг.(ревизия, опрессовка,..ЦО) |  | 79989 | 07.2012 |
| 16 | Смена отдельных участков трубопровода д. до 80мм | 2мп | 2031 | 09.,12.2012 |
| 17 | Смена дверных пружин | 1шт | 261 | 12.2012 |
|  | ИТОГО РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 141337 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                           Винницкая Л.Н.