«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

_______________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 94 по ул. Ленина

1. Работы, выполненные по текущему ремонту и благоустройству

в период с января 2012г. по декабрь 2012 г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС(руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 7685 | 01.,03.,12.2012 |
| 2 | Устранение засоров канализации | 170м | 23101 | 01.,02.,03.,09.,10.,12.2012 |
| 3 | Смена ламп накаливания | 80шт | 2896 | 01.,02.,03.,04.,05.,06.,07.,08.,09.,10.,11.,12.2012 |
| 4 | Смена ламп ЛД- 40 | 27шт | 1946 | 01.,02.,07.,08.,09.,11.2012 |
| 5 | Ревизия эл. щитов | 5шт | 4543 | 01.,04.,06.,08.2012 |
| 6 | Устранение воздушных пробок на системе ЦО |  | 307 | 02.2012 |
| 7 | Смена патронов | 1шт | 159 | 03.2012 |
| 8 | Смена сгонов у трубопроводов | 2шт | 599 | 04.2012 |
| 9 | Смена отд. участков ст. трубопровода д. до 32мм | 5,5мп | 3304 | 04.,09.2012 |
| 10 | Смена автоматических выключателей | 2шт | 4603 | 04.2012 |
| 11 | Окраска ограждения контейнерной площадки | 16м2 | 832 | 04.2012 |
| 12 | Прочистка водостока | 15м | 1184 | 04.2012 |
| 13 | Ремонт мягкой кровли | 85м2 | 45486 | 04.,05.2012 |
| 14 | Смена отд. участков стальных трубопровода д. до 100мм | 1,5мп | 3011 | 05.2012 |
| 15 | Прочистка вентканалов | 15м | 1194 | 05.2012 |
| 16 | Окос травы |  | 2557 | 07.2012 |
| 17 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг(ревизия, опрессовка,..ЦО) |  | 79989 | 07.2012 |
| 18 | Облицовка стен лифтовых кабин МДФ | 8м2 | 3495 | 08.2012 |
| 19 | Смена вентилей | 4шт | 1893 | 09.,10.2012 |
| 20 | Смена битых стекол | 5,2м2 | 3952 | 09.,10.,12.212 |
| 21 | Установка светильника | 1шт | 1130 | 11.2012 |
|  | ИТОГО РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 193866 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                           Винницкая Л.Н.

Отчет по выполненным работам и затратам получен: кв. _____________________________________________