«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

_______________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 96 по ул. Ленина

1. Работы, выполненные по  ремонту и благоустройству

в период с января 2012г. по декабрь 2012 г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС(руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена ламп накаливания | 83шт | 3009 | 01.,02.,04.,05.,06.,07.,08.,09.,10.,11.,12.2012 |
| 2 | Смена ламп ЛД-40 | 22шт | 1589 | 01.,02.,03.,04.,07.,11.,12.2012 |
| 3 | Смена вентилей | 9шт | 4571 | 02.,03.,06.,09.,10.2012 |
| 4 | Смена отдельных участков ст. трубопроводов д. до 50мм | 8мп | 5746 | 02.,03.,10.2012 |
| 5 | Наладка работы системы ЦО |  | 275 | 02.2012 |
| 6 | Устранение засоров канализации | 140м | 19233 | 02.,06.,09.,10.,12.2012 |
| 7 | Смена сгонов у трубопроводов | 9шт | 3740 | 03.06.,09.2012 |
| 8 | Ручная побелка деревьев | 42шт | 503 | 04.2012 |
| 9 | Смена эл. патронов | 1шт | 159 | 04.2012 |
| 10 | Прокладка эл. провода | 5м | 809 | 04.2012 |
| 11 | Окраска ограждения конт. площадки | 16м2 | 832 | 04.2012 |
| 12 | Смена задвижек д. 50мм | 1шт | 2653 | 06.2012 |
| 13 | Ревизия эл. щитов | 2шт | 3440 | 06.,12.2012 |
| 14 | Окос травы |  | 1766 | 07.2012 |
| 15 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг (ревизия, опрессовка, промывка ЦО) |  | 79989 | 07.2012 |
| 16 | Смена отдельных участков ст. трубопроводов д. до 32мм | 1,5мп | 818 | 09.2012 |
| 17 | Смена битых стекол | 7,4м2 | 5630 | 09.,10.,12.2012 |
| 18 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 1968 | 12.2012 |
|  | ИТОГО РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 136730 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                           Винницкая Л.Н.

Отчет по выполненным работам и затратам получен: кв _______________________________________