«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 14 по ул. Мадонская

1. Работы, выполненные по ремонту и благоустройству:

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС(руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена битых стекол | 5,5м2 | 4187 | 01.,11.2012 |
| 2 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 32мм | 10,2мп | 5655 | 02.,03.,04.,07.,11.2012 |
| 3 | Смена ламп накаливания | 21шт | 762 |  |
| 4 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 20мм | 9,1мп | 4412 | 03.,04.,10.,12.2012 |
| 5 | Смена сгонов и резьб у трубопроводов | 11шт | 2708 | 04.,06.,07.,09.,12.2012 |
| 6 | Смена вентилей | 11шт | 5773 | 04.,06.,10.,11.,12.2012 |
| 7 | Устройство подсыпки из песка в песочницу | 2м3 | 2164 | 04.2012 |
| 8 | Установка замков | 11шт | 3333 | 05.,08.2012 |
| 9 | Установка урн с обетонированием стоек и окраской | 6шт | 7808 | 05.2012 |
| 10 | Установка металлических дверей | 5шт | 36580 | 05.2012 |
| 11 | Окраска металлических дверей | 9м2 | 675 | 05.2012 |
| 12 | Смена ламп ЛД - 40 | 2шт | 143 | 06.2012 |
| 13 | Устройство металлического забора с окраской | 147мп | 60363 | 07.2012 |
| 14 | Окос травы | 1200м2 | 5578 | 07.2012 |
| 15 | Смена канализационных труб д. 100мм | 2,5мп | 2276 | 08.2012 |
| 16 | Смена эл. патронов | 1шт | 159 | 08.2012 |
| 17 | Подготовка дома к отопительному сезону 2012-2013гг. |  | 135492 | 08.2012 |
| 18 | Посадка кустарника | 68шт | 40127 | 09.2012 |
| 19 | Установка карманов мусоропровода | 1шт | 1021 | 11.2012 |
| 20 | Ремонт межпанельных швов | 91мп | 35923 | 11.2012 |
| 21 | Смена участков водосточных труб | 2,5м | 1070 | 12.2012 |
| 22 | Демонтаж, монтаж водосточной воронки БУ | 1шт | 216 | 12.2012 |
|  | Ремонт мягкой кровли | 1м2 | 476 | 12.2012 |
|  | ИТОГО: РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 356901 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                                    Винницкая Л.Н.

Отчет по выполненным работам и затратам  получил: кв. № _________________________________________