«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

_______________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 16 по ул. Мадонская

Работы, выполненные по  ремонту и благоустройству

в период с января 2012г. по декабрь 2012 г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС(руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка замков навесных | 5шт | 1510 | 02.,04.,05.2012 |
| 2 | Смена ламп накаливания | 11шт | 399 | 03.,05.,12.2012 |
| 3 | Установка светильников | 4шт | 4312 | 03.2012 |
| 4 | Установка металлических дверей с окраской | 2шт | 13448 | 04.2012 |
| 5 | Смена вентилей у трубопроводов | 2шт | 1086 | 05.2012 |
| 6 | Установка урн с окраской | 2шт | 1909 | 05.2012 |
| 7 | Устройство металлического забора с окраской | 69мп | 28359 | 05.2012 |
| 8 | Смена сгонов и резб у трубопроводов | 17шт | 3122 | 05.,07.,08.,10.2012 |
| 9 | Смена выключателей | 1шт | 129 | 05.2012 |
| 10 | Окос травы | 30м2 | 139 | 05.2012 |
| 11 | Смена вентилей | 12шт | 5674 | 06.,10.2012 |
| 12 | Подготовка дома к отопительному сезону 2012-2013гг. |  | 44619 | 06.2012 |
| 13 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 20мм | 11мп | 5462 | 07.,102012 |
| 14 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 32мм | 1мп | 584 | 07.2012 |
| 15 | Смена отдельных участков канализационных труб д. 100мм | 2мп | 2487 | 07.2012 |
| 16 | Устранение свища на системе ЦО сваркой |  | 180 | 07.2012 |
| 17 | Ремонт мягкой кровли | 210м2 | 118324 | 08.2012 |
| 18 | Ремонт лавочки | 1шт | 295 | 09.2012 |
| 19 | Смена битых стекол | 1,2м2 | 912 | 10.2012 |
| 20 | Устранение свища на системе ЦО |  | 337 | 11.2012 |
| 21 | Устройство бетонного основания у мусоросборника | 2,16м3 | 10574 | 11.2012 |
| 22 | Ремонт межпанельных швов | 95мп | 37502 | 11.2012 |
|  | ИТОГО РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 281363 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                           Винницкая Л.Н.

Отчет по выполненным работам и затратам и затратам  получил:

Собственник кв. № :__________________________________________________