«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 16А по ул. Мадонская

Работы, выполненные по  ремонту и благоустройству:

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС(руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 20мм | 1,5мп | 736 | 02.2012 |
| 2 | Смена ламп ЛД-40 | 16шт | 1178 | 02.,03.,07.,09.,10.,11.2012 |
| 3 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 32мм | 7мп | 3841 | 02.,08.2012 |
| 4 | Установка замков навесных | 3шт | 909 | 02.,08.2012 |
| 5 | Смена ламп накаливания | 8шт | 292 | 03.,05.,06.,10.,11.,12.2012 |
| 6 | Смена дверных петель | 2шт | 865 | 05.2012 |
| 7 | Смена дверных ручек | 2шт | 384 | 05.,12.2012 |
| 8 | Прокладка эл. провода | 7м | 1138 | 05.2012 |
| 9 | Установка металлических дверей | 1щт | 7316 | 05.2012 |
| 10 | Масляная окраска металлических дверей | 2,6м2 | 195 | 05.2012 |
| 11 | Обрезка деревьев | 7шт | 6375 | 05.2012 |
| 12 | Смена розеток | 1шт | 117 | 06.2012 |
| 13 | Подготовка дома к отопительному сезону 2012-2013гг. |  | 72570 | 06.2012 |
| 14 | Окос травы |  | 9104 | 07.,08.,09.2012 |
| 15 | Установка светильника однолампового | 2шт | 2137 | 07.2012 |
| 16 | Смена битых стекол | 15,82м2 | 12001 | 07.,11.,12.2012 |
| 17 | Настилка линолеума в лифтовой кабине | 1,1м2 | 511 | 08.2012 |
| 18 | Устройство поручня из труб | 3м | 740 | 08.2012 |
| 19 | Устройство основания для выкатных мусоросборников из уголка |  | 859 | 08.2012 |
| 20 | Ремонт лестничной клетки(1этаж+ тамбур) | 1шт | 90687 | 08.2012 |
| 21 | Смена вентилей | 17шт | 9239 | 09.,10.,12.2012 |
| 22 | Устранение засоров канализации | 5м | 697 | 09.2012 |
| 23 | Смена сгонов и резьб у трубопроводов | 17,5 | 3350 | 10.,12.2012 |
| 23 | Установка карманов мусоропровода | 1шт | 1021 | 10.2012 |
| 25 | Смена выключателей | 1шт | 131 | 11.2012 |
| 26 | Заделка цокольных окон кирпичом | 1,1м2 | 3073 | 12.2012 |
| 27 | Демонтаж, монтаж отопительного прибора на л/кл | 1шт | 4321 | 12.2012 |
| 28 | Установка почтовых ящиков(1секция по 6 шт.) с замками | 1сек. | 1198 | 12.2012 |
| 29 | Замена участков канализационных труб д.50мм и 100мм(2+2) | 4мп | 4050 | 12.2012 |
| 30 | Установка наличников | 2м | 110 | 12.2012 |
| 31 | Установка дверных пружин | 2шт | 522 | 12.2012 |
|  | ИТОГО: РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 239667 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                           Винницкая Л.Н.

Отчет по выполненным работам и затратам на их производство получил:

Собственник квартиры №: