«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 24 по ул.Мадонская

- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ- НЕ ПРОВОДИЛСЯ в 2012г.

2. Работы, выполненные по текущему ремонту и благоустройству

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство покрытия из линолеума в лифтовой кабине | 1м2 | 318 | 02.2012 |
| 2 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 1333 | 03.2012 |
| 3 | Смена ламп накаливания | 9шт | 327 | 03.,06.,09.,11.,12.2012 |
| 4 | Ревизия эл. щитов | 1шт | 539 | 03.2012 |
| 5 | Смена ламп ЛД-40 | 4шт | 293 | 04.,06.,12.2012 |
| 6 | Подсыпка растительной почвы на газоны | 10м2 | 2913 | 04.2011 |
| 7 | Установка замков навесных | 4шт | 1218 | 05.,10.2012 |
| 8 | Устройство металлического ограждения | 86,5мп | 35591 | 07.2012 |
| 9 | Установка стальных дверей из материала БУ |  | 2997 | 07.2012 |
| 10 | Смена вентилей | 15шт | 9668 | 08.,10.,11.2012 |
| 11 | Смена задвижек д. 50мм | 1шт | 2653 | 08.2012 |
| 12 | Смена задвижек д. до 100мм | 3шт | 12028 | 08.2012 |
| 13 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. 50мм | 3мп | 2544 | 08.2012 |
| 14 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 100мм | 20мп | 24273 | 08.2012 |
| 15 | Подготовка дома к отопительному сезону 2012-2013гг. |  | 55590 | 08.2012 |
| 16 | Прочистка водостока | 16м | 1274 | 08.2012 |
| 17 | Посадка кустарников |  | 5901 | 09.2012 |
| 18 | Текущий ремонт кровли(примыкания + обделки из БУ) | 108мп | 90772 | 10.2012 |
| 19 | Смена сгонов и резьб у трубопроводов | 18шт | 4198 | 10.,11.2012 |
| 20 | Установка и смена выключателя | 2шт | 303 | 11.2012 |
| 21 | Установка светильников | 2шт | 2137 | 11.2012 |
| 22 | Ремонт розеток | 1шт | 104 | 11.2012 |
| 23 | Прокладка эл. провода | 14м | 2998 | 11.,12.2012 |
| 24 | Установка почтовых ящиков с замками(секции-5шт) | 1шт | 1389 | 12.2012 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 261361 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                           Винницкая Л.Н.

ОТЧЕТ по выполненным работам и затратам  получил:

Собственник кв. № __________________________________________