«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 26 по ул. Мадонская

1. Работы, выполненные по текущему ремонту и благоустройству:

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС(руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена битых стекол | 5,4м2 | 4108 | 02.,12.2012 |
| 2 | Смена ламп накаливания | 4шт | 145 | 02.,06.,11.2012 |
| 3 | Установка замков навесных | 4шт | 1208 | 02.2012 |
| 4 | Смена сгонов у трубопроводов | 12шт | 2201 | 03.,04.,06.,10.,11.,12.2012 |
| 5 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 20мм | 4мп | 1935 | 03.,06.,12.2012 |
| 6 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 32мм | 6,5мп | 3247 | 03.,10.2012 |
| 7 | Смена отдельных участков канализационных труб д. 100мм | 1мп | 939 | 03.2012 |
| 8 | Ремонт дверного блока | 1шт | 1076 | 03.2012 |
| 9 | Масляная окраска металлического ограждения за 1 раз | 65м2 | 15708 | 04.2012 |
| 10 | Смена ламп ЛД-40 | 1шт | 71 | 06.2012 |
| 11 | Опиловка веток деревьев | 1д. | 3139 | 06.2012 |
| 12 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг. |  | 84372 | 09.2012 |
| 13 | Смена вентилей | 8шт | 3834 | 10.2012 |
| 14 | Устранение свища на системе ЦО |  | 337 | 11.2012 |
| 15 | Ремонт межпанельных швов | 43мп | 16975 | 12.2012 |
| 16 | Устранение засоров канализации | 8мп | 1115 | 12.2012 |
| 17 | Ревизия групповых щитков | 1шт | 706 | 12.2012 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 141116 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                                    Винницкая Л.Н.

ОТЧЕТ по выполненным работам и затратам получил:

Собственник кв. № ______________________________________________________