«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 26А по ул. Мадонская

1. Работы, выполненные по  ремонту и благоустройству:

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена отдельных участков канализационных труб д. до 100мм | 5,5мп | 6714 | 01.,04.,09.2012 |
| 2 | Установка замков навесных | 1шт | 302 | 02.2012 |
| 3 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 20мм | 3мп | 1479 | 03.,09.2012 |
| 4 | Обрезка деревьев | 1шт | 408 | 05.2012 |
| 5 | Прокладка эл. провода | 40м | 6527 | 07.2012 |
| 6 | Смена патронов | 1шт | 159 | 07.2012 |
| 7 | Смена выключателей | 1шт | 129 | 07.2012 |
| 8 | Смена розетки | 2шт | 234 | 07.2012 |
| 9 | Текущий ремонт мягкой кровли – кв. 143,144 | 15м2 | 7181 | 07.2012 |
| 10 | Смена ламп накаливания | 5шт | 182 | 08.,12.2012 |
| 11 | Смена сгонов у трубопроводов | 2шт | 369 | 09.2012 |
| 12 | Подготовка дома к зиме 2012-2013г. |  | 84372 | 09.2012 |
| 13 | Ремонт металлического ограждения |  | 1561 | 11.2012 |
| 14 | Ремонт межпанельных швов | 132мп | 52108 | 12.2012 |
| 15 | Ревизия групповых щитков | 1шт | 706 | 12.2012 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 162431 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                                    Винницкая Л.Н.

ОТЧЕТ по выполненным работам и затратам  получил: ___________________________

Собственник кв. № _______________________________________

_______________________________________

_______________________________________