«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

_______________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 28(3к) по ул. Мадонская

1. Работы, выполненные по  ремонту и благоустройству

в период с января 2012г. по декабрь 2012 г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС(руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка замков навесных | 5шт | 1513 | 02.,04.,07.,08.2012 |
| 2 | Смена ламп накаливания | 11шт | 398 | 02.,03.,04.,05.,06.2012 |
| 3 | Устройство перил из труб(1п.) | 5мп | 1258 | 02.2012 |
| 4 | Смена битых стекол | 0,6м2 | 461 | 03.2012 |
| 5 | Изготовление и установка карманов мусоропровода | 6шт | 6127 | 03.,05.,10.,12.2012 |
| 6 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 32мм | 1,5мп | 866 | 04.,11.2012 |
| 7 | Подсыпка растительной почвы на газоны |  | 1457 | 04.2012 |
| 8 | Смена сгонов и резьб у трубопроводов | 2,5шт | 488 | 05.,11.2012 |
| 9 | Смена вентилей | 6шт | 3130 | 05.,06.,10.,11.2012 |
| 10 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 20мм | 0,5мп | 225 | 05.2012 |
| 11 | Прокладка провода в гофре | 20м | 5435 | 06.2012 |
| 12 | Установка выключателей | 1шт | 195 | 06.2012 |
| 13 | Установка светильников | 2шт | 2297 | 06.2012 |
| 14 | Установка урн | 2шт | 1618 | 06.2012 |
| 15 | Окраска ограждения | 25м2 | 7846 | 06.2012 |
| 16 | Устройство песочницы с окраской | 1шт | 1319 | 07.2012 |
| 17 | Устройство подсыпки из песка | 0,6м3 | 582 | 07.2012 |
| 18 | Бетонирование площадки у мусоросборника | 1м3 | 20356 | 07.2012 |
| 19 | Подготовка дома к отопительному сезону 2012-2013гг. |  | 50374 | 08.2012 |
| 20 | Герметизация межпанельных швов | 26,8 | 14972 | 11.2012 |
| 21 | Устройство хоккейной коробки из щитов (на 2 дома) | ½ ч. | 41619 | 12.2012 |
|  | ИТОГО РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 162536 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                           Винницкая Л.Н.

ОТЧЕТ по выполненным работам и затратам за   2012год получил: кв.______________________________