«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 6 по ул. Мадонская

- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ в 2012г.

2. Работы, выполненные по текущему ремонту и благоустройству:

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС(руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена вентилей | 2шт | 1252 | 02.2012 |
| 2 | Установка замков | 6шт | 1812 | 02.,03.,04.,07.,10.2012 |
| 3 | Изготовление и установка карманов и крышек мусоропровода | 3шт | 3063 | 02.2012 |
| 4 | Масляная окраска карманов мусоропровода | 1,4м2 | 111 | 03.2012 |
| 5 | Смена ламп накаливания | 9шт | 325 | 03.,04.,06.,08.2012 |
| 6 | Смена дверных петель | 2шт | 863 | 03.2012 |
| 7 | Сварочные работы на полотенцесушителе +проушины |  | 1158 | 03.2012 |
| 8 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 32мм | 0,5мп | 253 | 05.2012 |
| 9 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг. |  | 44619 | 06.2012 |
| 10 | Прочистка водостока | 5м | 399 | 06.2012 |
| 11 | Установка лавочек | 2шт | 7578 | 07.2012 |
| 12 | Установка урн | 2шт | 1618 | 07.2012 |
| 13 | Изготовление и установка песочницы | 1шт | 1319 | 07.2012 |
| 14 | Устройство подсыпки из песка | 0,3м3 | 291 | 07.2012 |
| 15 | Обетонирование площадки у мусоросборника | 1,3м3 | 26463 | 07.2012 |
| 16 | Устройство металлического ограждения | 63мп | 26044 | 07.2012 |
| 17 | Смена выключателей | 1шт | 129 | 08.2012 |
| 18 | Капитальный ремонт мягкой кровли с примыканиями | 594+153,3 | 574283 | 09.2012 |
| 19 | Смена радиаторных пробок | 1шт | 178 | 10.2012 |
| 20 | Устранение свищей на системе ЦО сваркой |  | 135 | 10.2012 |
| 21 | Смена сгонов и резьб у трубопроводов | 1шт | 184 | 11.2012 |
| 22 | Ремонт межпанельных швов | 316мп | 124743 | 11.2012 |
| 23 | Опиловка деревьев | 1шт | 6387 | 12.2012 |
|  | ИТОГО: РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 823207 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                                    Винницкая Л.Н.

Отчет по выполненным работам и затратам получен кв. № __________________________________

__________________________________