«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

_______________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 8 по ул. Мадонская

Работы, выполненные по  ремонту и благоустройству :

в период с января 2012г. по декабрь 2012 г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 32мм | 2,8мп | 1541 | 02.2012 |
| 2 | Смена ламп накаливания | 9шт | 327 | 02.,04.2012 |
| 3 | Смена выключателей | 1шт | 130 | 02.2012 |
| 4 | Установка замков | 4шт | 1210 | 02.,05.2012 |
| 5 | Смена ламп ЛД-40 | 1шт | 72 | 03.2012 |
| 6 | Устройство подсыпки из песка в песочницу | 2м3 | 2164 | 04.2012 |
| 7 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг. |  | 44445 | 06.2012 |
| 8 | Устранение засоров канализации | 15м | 2049 | 07.2012 |
| 9 | Текущий ремонт мягкой кровли | 75м2 | 38700 | 09.2012 |
| 10 | Смена битых стекол | 1,4м2 | 1064 | 09.,10.2012 |
| 11 | Спиливание сухих деревьев с распиловкой и вывозом | 9шт | 14554 | 09.2012 |
| 12 | Окос травы | 420м2 | 1987 | 09.2012 |
| 13 | Смена сгонов и резьб у трубопроводов | 1шт | 184 | 10.2012 |
| 14 | Устранение свищей на системе ЦО сваркой |  | 527 | 11.2012 |
|  | ИТОГО РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 108954 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                           Винницкая Л.Н.

ОТЧЕТ по выполненным работам и затратам  получил:_____________________________

Собственники кв. № ______________________________________

______________________________________

______________________________________