«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

_______________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 8 по ул. Мира

1. Работы, выполненные по ремонту и благоустройству

в период с января 2012г. по декабрь 2012 г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обшивка проема фанерой | 2м2 | 1009 | 02.2012 |
| 2 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 1558 | 02.2012 |
| 3 | Смена участков канализационных труб д. 100мм | 10мп | 10559 | 04.2012 |
| 4 | Установка заглушки | 1шт | 589 | 04.2012 |
| 5 | Окраска ограждения контейнерной площадки | 24м2 | 1248 | 04.2012 |
| 6 | Ревизия эл. щитов | 1шт | 739 | 06.2012 |
| 7 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг(ревизия, опрессовка,..ЦО) |  | 29966 | 05.2012 |
| 8 | Окос травы | 120м2 | 558 | 07.2012 |
| 9 | Ремонт дверного блока | 1шт | 184 | 11.2012 |
| 10 | Устранение засоров канализации | 10м | 1395 | 11.2012 |
| 11 | Промывка стояка ХВС | 50мп | 234 | 11.2012 |
| 12 | Смена ламп накаливания | 5шт | 182 | 11.,12.2012 |
| 13 | Установка оконных блоков ПВХ на лестн. клетках |  | 85900 | 12.2012 |
|  | ИТОГО РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 134121 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                           Винницкая Л.Н.

Отчет по выполненным работам и затратам получен: кв. ___________________________________________