«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 5 по ул. Московская

1. Работы, выполненные по  ремонту и благоустройству:

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС(руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 32мм | 2,5мп | 1293 | 03.,08.2012 |
| 2 | Ревизия эл. щитов | 3шт | 3105 | 03.,11.,12.2012 |
| 3 | Устранение засоров канализации | 60м | 8107 | 04.,05.,12.2012 |
| 4 | Смена вентилей | 2шт | 904 | 05.,06.2012 |
| 5 | Смена битых стекол | 0,4м2 | 301 | 05.2012 |
| 6 | Устройство цементной стяжки | 5м2 | 1851 | 06.2012 |
| 7 | Ремонт цоколя | 3м2 | 4550 | 06.2012 |
| 8 | Изготовление и установка песочницы | 1шт | 456 | 06.2012 |
| 9 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг- ревизия, опрессовка, …ЦО) |  | 60278 | 06.2012 |
| 10 | Восстановление ЦО на л/кл. | 1шт | 844 | 11.2012 |
|  | ИТОГО: РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 81689 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                                    Винницкая Л.Н.