«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 10 по пр. Барышникова

1. Работы, выполненные по  ремонту и благоустройству:

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС(руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена сгонов | 2шт | 494 | 02.,12.2012 |
| 2 | Смена вентилей | 2шт | 1175 | 02.,12.2012 |
| 3 | Устранение засоров канализации | 144м | 19994 | 02.,09.,11.,12.2012 |
| 4 | Прокладка эл. провода | 0,5м | 81 | 02.2012 |
| 5 | Смена выключателей | 1шт | 130 | 02.2012 |
| 6 | Установка замков | 5шт | 1524 | 02.,08.,11.,12.2012 |
| 7 | Прочистка вентканалов | 20м | 1579 | 02.2012 |
| 8 | Установка светильника | 1шт | 1804 | 02.2012 |
| 9 | Окраска контейнеров | 8,3м2 | 521 | 05.2012 |
| 10 | Ремонт оконных переплетов | 1шт | 1380 | 05.2012 |
| 11 | Ремонт ограждения детской площадки и ее окраска |  | 13325 | 05.,08.2012 |
| 12 | Прочистка водостока | 48м | 3974 | 06.,10.2012 |
| 13 | Окраска лавочек, малых форм | 22м2 | 2698 | 06.2012 |
| 14 | Устранение засоров канализации | 18м | 2459 | 07.2012 |
| 15 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг(ревизия, опрессовка,..ЦО ) |  | 53317 | 07.2012 |
| 16 | Ремонт люка выхода на кровлю | 1шт | 1192 | 08.2012 |
| 17 | Водоотлив из подвала |  | 5991 | 11.2012 |
| 18 | Смена ламп накаливания | 3шт | 110 | 11.2012 |
| 19 | Смена ламп люминесцентных | 1шт | 81 | 12.2012 |
|  | ИТОГО: 2012год |  | 111829 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                                    Винницкая Л.Н.

ОТЧЕТ по выполненным работам и затратам за 2012год получил:___________________________________

Собственники кв. № ______________________________

______________________________