«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 12 по пр. Барышникова

2. Работы, выполненные по  ремонту и благоустройству:

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС(руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 5548 | 01.,03.2012 |
| 2 | Установка решеток на цокольные окна |  | 604 | 01.2012 |
| 3 | Смена сгонов у трубопроводов | 3шт | 665 | 02.,09.2012 |
| 4 | Смена вентилей | 2шт | 1190 | 02.,07.2012 |
| 5 | Смена ламп накаливания | 3шт | 109 | 02.2012 |
| 6 | Установка замков | 2шт | 604 | 03.,06.2012 |
| 7 | Сварочные работы при ремонте дверного блока |  | 762 | 03.2012 |
| 8 | Окраска контейнерной площадки | 25,2 | 1744 | 05.2012 |
| 9 | Окраска контейнеров | 10м2 | 627 | 05.2012 |
| 10 | Ремонт оконных переплетов | 2шт | 2764 | 06.2012 |
| 11 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг(ревизия, опрессовка,..ЦО ) |  | 56801 | 07.2012 |
| 12 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 32мм | 15мп | 7586 | 07.2012 |
| 13 | Окраска малых форм | 28м2 | 3433 | 08.2012 |
| 14 | Смена ламп люменисцентных | 1шт | 76 | 11.2012 |
|  | ИТОГО: РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 82513 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                                    Винницкая Л.Н.

ОТЧЕТ по выполненным работам и затратам за 2012год получил: _________________________________

Собственники кв. № _______________________________________

_______________________________________