«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 14 по пр. Барышникова

- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  - не проводился в 2012г.

2. Работы, выполненные по текущему ремонту и благоустройству:

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС(руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 3332 | 02.2012 |
| 2 | Смена вентилей | 1шт | 448 | 04.2012 |
| 3 | Устранение засоров канализации | 15м | 1976 | 04.2012 |
| 4 | Прокладка эл. провода | 4м | 648 | 04.2012 |
| 5 | Установка автоматических выключателей | 9шт | 21220 | 04.2012 |
| 6 | Ревизия эл. щитов | 1шт | 539 | 04.2012 |
| 7 | Прочистка вентканалов | 8м | 637 | 05.2012 |
| 8 | Установка замков | 1шт | 303 | 06.2012 |
| 9 | Ремонт мягкой кровли в 1 слой | 130м2 | 14948 | 06.2012 |
| 10 | Подготовка дома к зиме 2012-2013гг(ревизия, опрессовка, …ЦО |  | 61470 | 07.2012 |
| 11 | Смена ламп люминесцентных | 2шт | 148 | 08.,11.2012 |
| 12 | Ремонт кирпичных стен | 4,2м2 | 9024 | 10.2012 |
| 13 | Смена битых стекол | 6,6м2 | 5027 | 11.,12.2012 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 119720 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                                    Винницкая Л.Н.

ОТЧЕТ по выполненным работам и затратам за 2012год получил: _________________________

Собственник кв. № _________________________________

_________________________________