«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 4 по пр. Бугрова

- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ- НЕ ПРОВОДИЛСЯ в 2012г.

2. Работы, выполненные по текущему ремонту и благоустройству

в период с января 2012г. по декабрь 2012г.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС(руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена ламп накаливания | 1шт | 37 | 01.2012 |
| 2 | Установка светильника | 1шт | 691 | 01.2012 |
| 3 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 32мм | 1мп | 550 | 02.2012 |
| 4 | Смена вентилей | 1шт | 627 | 02.2012 |
| 5 | Устранение засоров канализации | 96м | 13395 | 02.,09.,12.2012 |
| 6 | Смена битых стекол | 1,2м2 | 924 | 02.2012 |
| 7 | Ремонт ступеней | 1шт | 434 | 03.2012 |
| 8 | Смена сгонов и резьб у трубопроводов | 2шт | 365 | 02.,11.2012 |
| 9 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 2045 | 03.2012 |
| 10 | Спиливание и опиловка деревьев |  | 20413 | 04.2012 |
| 11 | Опиловка кустарников | 11шт | 4457 | 04.2012 |
| 12 | Обетонирование опор при установке детской площадки – 1/3 часть |  | 3110 | 05.2012 |
| 13 | Окраска контейнерной площадки |  | 1185 | 05.2012 |
| 14 | Окраска контейнеров |  | 680 | 05.2012 |
| 15 | Погрузка и вывоз распиленных деревьев и веток |  | 5331 | 05.2012 |
| 16 | Ревизия эл. щитов | 1шт | 690 | 06.2012 |
| 17 | Подготовка дома к зиме 2011-2012г.(ревизия, опрессовка, …ЦО) |  | 46712 | 06.2012 |
| 18 | Окос травы | 30м2 | 139 | 07.2012 |
| 19 | Окраска газовых вводов | 1,04м2 | 308 | 07.2012 |
| 20 | Окраска бордюров | 16,8м2 | 1689 | 07.2012 |
| 21 | Устройство подсыпки из песка в песочницу | 0,8м3 | 776 | 08.2012 |
| 22 | Установка замков | 2шт | 611 | 10.2012 |
| 23 | Ремонт кровли | 6,2м2 | 3132 | 11.2012 |
| 24 | Водоотлив из подвала |  | 909 | 12.2012 |
|  | ИТОГО: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 109210 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                           Винницкая Л.Н.

ОТЧЕТ по выполненным работам и затратам за 2012г. получил:_________________________

Собственник кв. № _____________________________________

_____________________________________

_____________________________________