«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор ООО «Комфорт сервис»

___________________Бойко И.Г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

по жилому дому № 5 по пр. Бугрова

- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ- НЕ ПРОВОДИЛСЯ

2. Работы, выполненные по текущему ремонту и благоустройству

в период с сентября 2007г. по апрель 2011г

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | Количество | Стоимость с НДС (руб) | Время ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007год |  |  |  |
|  | Смена сгонов у трубопроводов | 10шт | 1212 | 10.,11. 2007г. |
|  | Смена вентилей | 6шт | 1823 | 10.,11. 2007г. |
|  | Смена задвижек д. до 100мм | 1шт | 3105 | 11. 2007г. |
|  | Смена битых стекол | 4,2м2 | 1457 | 11. 2007г. |
|  | Наладка работы системы ЦО с устранением воздушных пробок |  | 374 | 11.2007 |
|  | Устранение засоров канализации | 11м | 897 | 12.2007г. |
|  | Ремонт дверных блоков | 3шт | 1707 | 12. 2007. |
|  | ИТОГО 2007г. |  | 10575 |  |
|  | 2008 год |  |  |  |
|  | Наладка работы системы ЦО с устранением воздушных пробок |  | 581 | 01.,02. 2008г. |
|  | Ремонт дверных блоков ремонтом дверных коробок | 2шт | 5703 | 01.2008г. |
|  | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 20мм | 3мп | 1217 | 04.2008г. |
|  | Смена сгонов у трубопроводов | 5шт | 741 | 04.,06.,07. 2008г. |
|  | Смена вентилей | 6шт | 2770 | 04.,06.,07. 2008г. |
|  | Смена отдельных участков стальных трубопроводов д. до 32мм | 2мп | 855 | 06.,07. 2008г. |
|  | Подготовка дома к зиме 2008-2009гг.(ревизия, опрессовка, промывка) |  | 26104 | 07.2008г. |
|  | Устранение засоров канализации | 18м | 1742 | 10.2008г. |
|  | Наладка работы системы ЦО с устранением воздушных пробок |  | 654 | 10.,11. 2008г. |
|  | ИТОГО 2008г. |  | 40367 |  |
|  | 2009год |  |  |  |
|  | Текущий ремонт лестничных клеток –1,2пп | 2т | 162617 | 01.,02.2009 |
|  | Ремонт дверных полотен | 2шт | 1560 | 01.,02.2009г. |
|  | Наладка работы системы ЦО с устранением воздушных пробок |  | 805 | 04.2009г. |
|  | Устранение засоров канализации | 6м | 604 | 06.2009г. |
|  | Прокладка эл. провода | 1,2м | 127 | 07.2009г. |
|  | Смена сгонов у трубопроводов | 3шт | 477 | 10.2009г. |
|  | Смена вентилей | 5шт | 1920 | 10.2009г. |
|  | ИТОГО 2009г. |  | 168110 |  |
|  | 2010год |  |  |  |
|  | Смена ламп накаливания | 3шт | 95 | 01.,11.2010 |
|  | Смена выключателей | 5шт | 611 | 01.,12.2010 |
|  | Смена вентилей | 2шт | 810 | 02.,11.2010 |
|  | Устранение засоров канализации | 36м | 4091 | 04.2010 |
|  | Окраска игровых комплексов | 18м2 | 1861 | 04.2010 |
|  | Ревизия эл. щитов | 1шт | 472 | 05.2010 |
|  | Обрезка деревьев | 2шт | 1582 | 06.2010 |
|  | Установка лавочек с окраской | 1шт | 605 | 06.2010 |
|  | Установка замков | 3шт | 503 | 08.,12.2010 |
|  | Прочистка вентканалов | 6м | 415 | 08.2010 |
|  | Окраска штахетной изгороди | 15м2 | 848 | 08.2010 |
|  | Подготовка дома к зиме 2010-2011гг.(ревзия, опрессовка,…ЦО) |  | 32469 | 08.2010 |
|  | Наладка работы системы ЦО с устранением воздушных пробок |  | 876 | 10.2010 |
|  | Текущий ремонт лестничной клетки – 3подъезд | 1шт | 78891 | 11.2010 |
|  | Смена сгонов у трубопроводов | 1шт | 289 | 11.2010 |
|  | Смена битых стекол | 4,7м2 | 3596 | 11.,12.2010 |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов д. до 32мм | 2мп | 1074 | 12.2010 |
|  | Установка светильников наружнего освещения | 4шт | 6544 | 12.2010 |
|  | ИТОГО 2010г. |  | 135632 |  |
|  | 2011год |  |  |  |
|  | Очистка козырьков от снега и наледи |  | 835 | 02.2011 |
|  | Смена сгонов у трубопроводов | 1шт | 178 | 03.2011 |
|  | Смена ламп накаливания | 2шт | 70 | 04.2011 |
|  | Смена ламп ЛД-40 | 1шт | 70 | 04.2011 |
|  | Смена патрона | 1шт | 151 |  |
|  | ИТОГО 2011г. |  | 1304 |  |
|  | ВСЕГО ЗАТРАТ До сентября 2007г. был произведен капитальный ремонт кровли из средств областного бюджета. Договор с подрядчиками заключала Администрация города. ВООО «Комфорт сервис» никаких документов представлено не было. |  | 355988 |  |

Нач. ПТО ООО «Комфорт сервис»                                                                                           Винницкая Л.Н.